附件：

2022年3月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

（当月办结的属实及部分属实案例）

| 序号 | 被投诉单位 |  | 反映事项 |  | 处理措施及结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 山西省地方电力公司 |  | 吕梁市临县群众反映，其居住村庄低电压已持续2年，联系96598供电服务热线和供电企业未解决，希望尽快彻底解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地处于线路末端，且用电负荷增长较快，在用电高峰时期发生低电压问题。已督促供电企业核查电压情况，通过技改大修项目逐步对老旧台区进行改造，不断提高供电质量。供电企业计划增设1台200kVA公用变压器，目前正在采购设备，并及时向群众通报工程实施进度。经沟通解释，当事人对处理结果表示满意。 |
| 2 |  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司 |  | 呼和浩特市和林格尔县群众反映，其申请报装煤改电电表，供电企业已受理，但一直未安装，希望尽快装表通电。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在线路已高负荷运行，需对线路切改后方可办理接电业务。已责令供电企业加快配电网改造，尽快开展变压器增容工作，并将具体情况向当事人解释说明。当事人对处理结果表示理解。 |
| 3 |  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司 |  | 鄂尔多斯市达拉特旗群众反映，其申请报装煤改电电表，供电企业告知因变压器容量受限无法受理，联系95598供电服务热线未解决，请求尽快装表通电。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在台区变压器已满载运行，需对变压器增容后方可办理接电业务。已责令供电企业加快配电网改造，尽快开展增容工作，全力满足群众合理诉求。经沟通解释，当事人对处理结果表示理解。 |
| 4 |  | 国网吉林省电力有限公司白山供电公司 |  | 白山市浑江区群众反映，其居住小区频繁停电已持续1个月，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决此问题。 |  | 经调查，反映事项部分属实。因外力破坏和巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强巡视、及时消缺，加强防外力破坏宣传，不断提高供电质量。已将具体情况向当事人解释说明，当事人对处理结果表示认可。 |
| 5 |  | 国网黑龙江省电力有限公司大庆供电公司 |  | 大庆市肇州县群众反映，其养殖场频繁停电已持续1年，已严重影响其经营，联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项部分属实。因外力破坏和第三方产权设备未及时维护，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强防外力破坏宣传，加强对专变设备的巡视力度，及时督促产权人对缺陷严重的专变设备进行维修、更换。已将具体情况向当事人解释说明，当事人对处理结果表示理解。 |
| 6 |  | 国网江苏省电力公司南京供电公司 |  | 南京市江宁区群众反映，其店铺频繁停电已持续10多年，多次联系95598供电服务热线均未解决，请求尽快彻底解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，造成当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加大线路巡视频次，对线路缺陷做到早发现、早处理，并及时告知当事人故障和计划停电信息。经沟通解释，当事人对处理结果表示满意。 |
| 7 |  | 国网湖北省电力有限公司黄冈供电公司 |  | 黄冈市武穴市群众反映，其居住村庄频繁停电已持续8、9年，联系95598供电服务热线迟迟未解决，期盼尽快彻底解决。 |  | 经调查，反映事项属实。受暴雪恶劣天气、外力破坏影响及巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强对辖区线路、设备的巡视力度，及时消除安全隐患，加强防外力破坏宣传，加强应急抢修能力，不断提高电力运行可靠性和安全性。经沟通解释，当事人对处理结果表示满意。 |
| 8 |  | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司 |  | 襄阳市南漳县群众反映，其居住地频繁停电已持续1年左右，希望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。因受暴雪恶劣天气影响及巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，造成当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，加强应急抢修能力，提高供电可靠性。经沟通解释，当事人表示满意。 |
| 9 |  | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 |  | 武汉市新洲区群众反映，其居住地低电压已持续2、3年左右，联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，希望尽快解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地线径细，且用电负荷增长较快，导致在用电高峰期发生低电压问题。已督促供电企业加强设备、线路巡视，对全区大容量台区开展运维工作，及时更换线径细的低压导线。目前，供电企业已通过新架下户线和调整低压负荷的方式，解决了当事人所在地低电压问题，并将该台区纳入低电压治理专项项目。当事人表示理解。 |
| 10 |  | 国网湖南省电力有限公司怀化供电公司 |  | 怀化市溆浦县群众反映，其居住地频繁停电已持续1个月，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，加强配网设备运维管理能力，及时公开停复电信息。目前，供电企业已更换存在隐患的配电箱漏电保护开关，并再次对该小区公变低压配电箱设备进行全面排查检测，运行状态良好。经沟通解释，当事人表示满意。 |
| 11 |  | 国网湖南省电力有限公司郴州供电公司 |  | 郴州市北湖区群众反映，其居住小区频繁停电已持续10年，联系95598供电服务热线和供电企业均未彻底解决，请求彻底解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。因外力破坏及第三方产权设备未及时维护，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，加强防外力破坏宣传，加强主动服务意识，及时通知产权人对自有产权设备进行维护和检修。经沟通解释，当事人对处理结果表示满意。 |
| 12 |  | 国网湖南省电力有限公司邵阳供电公司 |  | 邵阳市北塔区群众反映，其居住地频繁停电已持续3个月左右，希望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强线路巡视、及时消缺，提升抢修能力和应急能力，不断提高供电可靠性。已将具体情况向当事人解释，当事人表示满意。 |
| 13 |  | 国网湖南省电力有限公司衡阳供电公司 |  | 衡阳市衡南县群众反映，其居住每逢用电高峰期便频繁停电，已持续多年，请求彻底解决此问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地电网网架结构薄弱，设备状况较差，且线路供电半径长、线径小，导致频繁停电。已督促供电企业加快推进农网改造升级工程，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 14 |  | 湖南郴电国际发展股份有限公司 |  | 郴州市永兴县群众反映，其居住地每逢春节便频繁停电，已持续20年，希望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。因第三方产权设备、线路陈旧老化，线路设计不合理且维护管理不到位，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，提升主动服务意识，及时督促产权人对自有产权设备进行维护和检修。已将具体情况向当事人解释说明，当事人对此表示满意。 |
| 15 |  | 南方电网广西电网公司贵港供电局 |  | 贵港市桂平市群众反映，其居住地低电压已持续8个月左右，联系供电企业未彻底解决，请求彻底解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地位于台区末端，在负荷高峰期时发生低电压问题。已督促供电企业尽快进行线路改造，彻底解决低电压问题。供电企业计划新增1台变压器，但因村民阻碍施工未能安装。目前，供电企业已将出线方式由单相两线变更为两相三线，临时解决了低电压问题，并积极协调推进线路改造工作。经沟通解释，当事人表示满意。 |
| 16 |  | 南方电网广西电网公司河池供电局 |  | 河池市金城江区群众反映，其居住地频繁停电已持续1年多，严重影响了正常生活，希望尽快彻底解决此问题。 |  | 经调查，反映事项属实。因第三方产权设备未及时维护，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，提升主动服务意识，对辖区内专变设备开展全面排查整治，及时督促产权人对自有产权设备进行维护和检修。当事人对处理结果表示满意。 |
| 17 |  | 广西新电力投资集团 |  | 桂林市灌阳县群众反映，其居住地频繁停电已持续1年左右，联系95598供电服务热线和供电企业未解决，请求彻底解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。因线路、设备老旧及巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，及时更换老旧设备，不断提升供电质量，并向当事人解释具体情况。当事人表示满意。 |
| 18 |  | 广西新电力投资集团 |  | 贺州市钟山县群众反映，其居住村庄频繁停电已持续多年，且每次停电时间过长，希望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。因线路、设备老旧及巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，及时更换老旧设备，不断提升供电质量。目前，供电企业已完成农网改造，并向当事人解释具体情况。当事人表示满意。 |
| 19 |  | 广西新电力投资集团 |  | 桂林市恭城瑶族自治县群众反映，其居住村庄频繁停电已持续多年，且每次停电时间过长，希望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地位于山区，且线路跨度较长，受强对流、雷暴等天气影响，导致频繁停电。已督促供电企业加强线路巡视、及时消缺，提升抢修能力和应急能力，不断提高供电可靠性。目前，供电企业已对该线路进行全面排查，制定了隐患闭环管理清单，并计划新建1条10kV线路，缩短线路的供电半径，提升供电可靠性。已将具体情况向当事人解释，当事人表示理解。 |
| 20 |  | 广西新电力投资集团 |  | 河池市都安瑶族自治县群众反映，其居住地低电压已持续2年，联系95598供电服务热线未解决，请求彻底解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地位于台区末端，且用电负荷增长较快，在用电高峰时期发生低电压问题。已督促供电企业尽快进行线路改造，开展频繁停电预警管控，加强配网设备运维管理，不断提升供电质量。目前，供电企业已通过调整分接头调压的临时措施，缓解了低电压问题，并计划新增1台变压器以及改造低压线路，彻底解决低电压问题。经沟通解释，当事人表示理解。 |
| 21 |  | 国网重庆市电力公司黔江供电公司 |  | 重庆市黔江区群众反映，其居住地每逢春节便发生低电压问题，已持续2、3年，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快彻底解决此问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地供电半径长、线径细，且用电负荷增长较快，导致在用电高峰期发生低电压问题。已督促供电企业加快配电网改造，优化电网结构，并做好宣传解释工作。目前，供电企业已新增1台10千伏配变，并通过更换电表出线的方式，解决了低电压问题。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示满意。 |
| 22 |  | 国网重庆市电力公司石柱供电公司 |  | 重庆市石柱土家族自治县群众反映，其居住地频繁停电已持续1年多，联系95598供电服务热线未解决，请求尽快彻底解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地受恶劣天气影响及巡检人员工作不到位，导致频繁停电。已督促供电企业加强线路运维，及时消缺，不断提高供电可靠性，并将具体情况向当事人解释说明。当事人对处理结果表示认可。 |
| 23 |  | 国网重庆市电力公司潼南供电公司 |  | 重庆市潼南区群众反映，其居住村庄低电压已持续3年，联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，期盼彻底解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地位于台区末端，且用电负荷增长较快，在用电高峰时期发生低电压问题。已督促供电企业核查电压情况，通过技改大修项目逐步对老旧台区进行改造，不断提高供电质量。目前，供电企业计划新增1台配变并改接负荷，预计于4月底前竣工投运，并将具体情况向当事人解释说明。当事人对处理结果表示满意。 |
| 24 |  | 国网重庆市电力公司潼南供电公司 |  | 重庆市潼南区群众反映，其居住地附近公共线路零线掉落，且距离地面过近，存在安全隐患，联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，希望尽快解决安全隐患问题。 |  | 经调查，反映事项属实。已督促供电企业加强日常运维，及时更换老旧设备，不断提升供电质量。目前，供电企业已对该区域设备、线路进行了全面排查，更换了倾斜的电杆、导线和破损的碟瓶，消除了安全隐患。经沟通解释，当事人对处理结果表示认可。 |
| 25 |  | 国网重庆市电力公司酉阳供电公司 |  | 重庆市酉阳土家族苗族自治县群众反映，其居住村庄低电压已持续8年，联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，希望彻底解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地位于台区末端，在用电高峰期发生低电压问题。已督促供电企业尽快对该村线路进行增容改造，并将具体情况向当事人解释说明。目前，供电企业已新增1台调压器，彻底解决了低电压问题。当事人表示满意。 |
| 26 |  | 国网重庆市电力公司酉阳供电公司 |  | 重庆市酉阳土家族苗族自治县群众反映，其居住村庄低电压已持续5、6年，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决此问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地位于台区末端，在用电高峰期会发生短时电压偏低的问题。已督促供电企业尽快进行线路改造，并将具体情况向当事人解释说明。目前，供电企业已完成低电压整治工作，彻底解决了低电压问题。当事人对处理结果表示认可。 |
| 27 |  | 国网重庆市电力公司酉阳供电公司 |  | 重庆市酉阳土家族苗族自治县群众反映，其居住地频繁停电已持续5个月，联系供电企业未解决，期盼尽快彻底解决此问题。 |  | 经调查，反映事项属实。受恶劣天气影响及巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强线路巡视、及时清障，加强应急抢修能力，不断提高供电服务水平。供电企业已开展全面检查，对发现的缺陷进行集中处理，并将具体情况向当事人解释。当事人表示理解。 |
| 28 |  | 国网重庆市电力公司庆忠供电公司 |  | 重庆市忠县群众反映，其居住村庄低电压已持续多年，联系95598供电服务热线未彻底解决，期盼尽快彻底解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地处于台区末端，且用电负荷增长较快，在用电高峰时期发生低电压问题。已督促供电企业核查电压情况，通过技改大修项目逐步对老旧台区进行改造，不断提高供电质量。目前，供电企业已完成低电压治理工作，彻底解决了低电压问题。当事人表示理解。 |
| 29 |  | 国网重庆市电力公司彭水供电公司 |  | 重庆市彭水苗族土家族自治县群众反映，其居住地发生低电压、频繁停电问题，已续4、5个月，希望尽快彻底解决低电压、频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地处于台区末端，且用电负荷增长较快，在用电高峰时期发生低电压和频繁停电问题。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，尽快进行线路改造，加强应急抢修能力，提高供电可靠率，并将具体情况向当事人解释。当事人表示满意。 |
| 30 |  | 重庆三峡水利供电有限公司 |  | 重庆万州区群众反映，其居住地频繁停电已持续1年左右，联系023-58222102供电服务热线未解决，请求尽快彻底解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项部分属实。因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备故障，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强巡视、及时消缺，尽快实施线路改造，不断提高供电质量。目前，供电企业已新建了1条线路，并对原有线路开展了多项专项计划检修、消缺工作。当事人表示认可。 |
| 31 |  | 国网四川省电力公司资阳供电公司 |  | 资阳市安岳县群众反映，其居住地每逢春节便频繁停电，已持续5年，联系95598供电服务热线未解决，希望彻底解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地受恶劣天气影响及线路重过载，导致频繁停电问题。已督促供电企业加强对辖区线路、设备的巡视力度，及时消除安全隐患，提高电力运行可靠性和安全性。供电企业计划安装1台联络开关，在用电高峰期可将部分负荷切改到另一条线路上，以便缓解线路重过载问题。当事人对处理结果表示认可。 |
| 32 |  | 国网四川省电力公司资阳供电公司 |  | 资阳市乐至县群众反映，其居住村庄低电压已持续5、6年，联系95598供电服务热线未解决，期盼彻底解决此问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地处于台区末端，且用电负荷增长较快，在用电高峰时期发生低电压问题。已督促供电企业核查电压情况，通过技改大修项目逐步对老旧台区进行改造，不断提高供电质量。供电企业计划新架1条线路并新增1台变压器，预计于10月底前完工。当事人表示理解。 |
| 33 |  | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 |  | 甘孜藏族自治州康定市群众反映，其居住地频繁停电已持续1个月，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业对线路开展全面排查，及时消除缺陷。目前，供电企业已对该线路开展专项治理，并将该台区纳入今年农网巩固提升计划，预计于5月开工。经沟通解释，当事人表示认可。 |
| 34 |  | 国网四川省电力公司南充供电公司 |  | 南充市南部县群众反映，其居住村庄每逢春节便发生低电压问题，已持续1年，联系95598供电服务热线未解决，请求尽快彻底解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地处于台区末端，在用电高峰时期发生低电压问题。已督促供电企业尽快进行线路改造，彻底解决低电压问题。供电企业已将该台区纳入今年低电压治理改造计划，预计于9月底前完成，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示认可。 |
| 35 |  | 国网四川省电力公司凉山供电公司 |  | 凉山彝族自治州宁南县群众反映，其居住村庄低电压已持续1年，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快彻底解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因新增用户较多造成用电负荷猛增，导致用电高峰时段发生低电压问题。已督促供电企业核查电压情况，通过技改大修项目逐步对老旧台区进行改造，不断提高供电质量。供电企业已新增1台变压器，彻底解决了低电压问题。经沟通解释，当事人表示认可。 |
| 36 |  | 国网四川省电力公司巴中供电公司 |  | 巴中市南江县群众反映，其居住村庄低电压已持续1年，联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，期盼尽快彻底解决此问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地处于台区末端，在用电高峰时期发生低电压问题。已督促供电企业尽快进行线路改造，彻底解决低电压问题。供电企业计划新架设1条线路，并新增1台100kVA变压器，目前正在采购物资，预计于6月底前完成。经沟通解释，当事人表示认可。 |
| 37 |  | 国网四川省电力公司巴中供电公司 |  | 巴中市平昌县群众反映，其居住村庄低电压已持续10余天，联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，希望尽快解决此问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地处于台区末端，且农网改造不彻底，导致低电压。已督促供电企业对台区进行线路改造，不断提高供电质量。供电企业计划对该台区低压线路进行更换，并增加两相线路，采用三相四线供电，预计于12月底前完成。已将具体情况向当事人解释，当事人表示满意。 |
| 38 |  | 国网四川省电力公司自贡供电公司 |  | 自贡市自流井区群众反映，其居住小区频繁停电已持续2年，联系95598供电服务热线未解决，期盼尽快彻底解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在小区因第三方产权设备维护不到位及巡检人员工作不到位，导致频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，提高主动服务意识，进一步规范停电公告，及时告知产权人维修或更换自维设备。经沟通解释，当事人对处理结果表示认可。 |
| 39 |  | 四川省能源投资集团有限责任公司 |  | 达州市渠县群众反映，其居住村庄每逢春节便发生低电压问题，已持续2年，联系供电企业未解决，希望尽快彻底解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地处位于线路末端，由于春节期间用电负荷突增，在用电高峰期发生短时低电压问题。已督促供电企业尽快进行线路改造，不断提高供电质量。目前，供电企业已通过调整线路负荷的措施，解决了低电压问题，并将具体情况向当事人解释说明。当事人对处理结果表示满意。 |
| 40 |  | 四川西昌电力股份有限公司 |  | 凉山彝族自治州西昌市群众反映，其居住地频繁停电已持续1个月左右，联系0834- 3830110供电服务热线未解决，希望彻底解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加大对供电线路的巡视及维护力度，及时更换老旧设备。目前，供电企业已对该小区的供电线路和设备做了详细排查，对故障设备进行了维修和更换。当事人表示满意。 |
| 41 |  | 南方电网云南电网公司曲靖供电局 |  | 曲靖市富源县群众反映，其居住村庄频繁停电已持续3年，联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，期盼尽快彻底解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因用电负荷急剧增加，线路过载导致频繁停电。供电企业曾于2020年规划新架1条400V线路并增设1台变压器，但由于线路通道和占地问题未与村民达成一致，导致项目取消。已督促供电企业积极协调当地村民，尽快进行增容改造，优化供电线路，不断提高供电服务质量。经沟通解释，当事人表示理解。 |
| 42 |  | 南方电网云南电网公司昭通供电局 |  | 昭通市永善县群众反映，其居住小区部分居民在冬季用电高峰期频繁停电，已持续半年，联系95598供电服务热线和供电企业均未彻底解决，希望彻底解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因线路老化及冬季用电负荷急剧增加，线路过载导致频繁停电。已督促供电企业加强对辖区线路、设备的巡视力度，及时消除安全隐患，同时尽快开展线路改造，不断提高电力运行可靠性和安全性。经沟通解释，当事人表示理解。 |
| 43 |  | 南方电网云南电网公司昭通供电局 |  | 昭通市镇雄县群众反映，其居住村庄低电压已持续2年，多次联系供电企业未解决，请求尽快彻底解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地供电线路线径细，且用电负荷增长较快，导致在用电高峰期发生低电压问题。已督促供电企业尽快进行线路改造，彻底解决低电压问题，并将具体情况向当事人解释说明。当事人对处理结果表示认可。 |
| 44 |  | 南方电网云南电网公司昭通供电局 |  | 昭通市大关县群众反映，其居住地频繁停电已持续1、2年，联系95598供电服务热线未解决，期盼尽快彻底解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加大线路巡视频次，对线路缺陷做到早发现、早处理，并及时告知当事人故障和计划停电信息。经沟通解释，当事人对处理结果表示满意。 |
| 45 |  | 文山电力股份有限公司 |  | 文山壮族苗族自治州砚山县群众反映，其居住村庄频繁停电已持续1年，联系供电企业未解决，希望尽快彻底解决此问题。 |  | 经调查，反映事项属实。因巡检工作人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强巡检，加强事故抢修能力，及时告知当事人停电计划。经沟通解释，当事人表示认可。 |
| 46 |  | 南方电网贵州电网公司毕节供电局 |  | 毕节市大方县群众反映，其居住村庄低电压已持续半年，联系95598供电服务热线未解决，期盼彻底解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因春节期间用电负荷急剧增加，引起变压器重载及线路三相负荷不平衡，导致低电压。已督促供电企业加强对季节性负荷台区的监测监控，尽快开展低电压整治工作。当事人表示理解。 |
| 47 |  | 南方电网贵州电网公司安顺供电局 |  | 安顺市西秀区群众反映，其居住地每逢春节变发生频繁停电问题，已持续多年，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决频繁停电问题，并缩短停电抢修时间。 |  | 经调查，反映事项部分属实。受暴雪恶劣天气影响及巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强线路巡检、及时消缺，提高线路抗风险能力，提升供电可靠性，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 48 |  | 南方电网贵州电网公司遵义供电局 |  | 遵义市仁怀市群众反映，其居住村庄低电压已持续5个月左右，联系95598供电服务热线和供电企业未解决，请求尽快解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因用电负荷急剧增加，引起变压器重载及线路三相负荷不平衡，导致低电压。已督促供电企业尽快开展线路改造，彻底解决低电压问题。目前，供电企业已调整线路负荷，暂时缓解低电压问题，并同步开展线路改造工作，预计于8月底前完成。当事人表示满意。 |
| 49 |  | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |  | 那曲市聂荣县群众反映，其居住村庄频繁停电，已严重影响了正常生活，期盼尽快彻底解决此问题。 |  | 经调查，反映事项属实。因线路老旧及巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业对老旧线路加强巡检、及时消缺，尽快进行线路改造，不断提高供电可靠性。经沟通解释，当事人表示理解。 |
| 50 |  | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |  | 拉萨市城关区群众反映，其店铺频繁停电已持续4年，联系95598供电服务热线未彻底解决，希望彻底解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因线路老化及用电负荷急剧增加，线路过载导致频繁停电。已督促供电企业尽快开展线路改造工作，优化停电通知工作流程。目前，供电企业已新增1台变压器，更换老旧线路，并完成对台区配变的中低压改造治理工作。经沟通解释，当事人表示理解。 |
| 51 |  | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 |  | 西安市鄠邑区群众反映，其居住地频繁停电已持续1年多，联系95598供电服务热线和供电企业未解决，希望尽快解决此问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因外力破坏及巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强线路巡视、及时清障，加大防外力破坏宣传，不断提高供电质量。经沟通解释，当事人表示满意。 |
| 52 |  | 国网陕西省电力有限公司汉中供电公司 |  | 汉中市洋县群众反映，其居住村庄低电压已持续半年，联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，期盼尽快彻底解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。当事人所在地供电半径长、线径细，线路老化且未进行低压线路改造，导致低电压。已督促供电企业加强线路巡视，加快配电网改造，不断提高供电质量。供电企业计划新增2台配电变压器，并对低压线路进行改造，目前已完成现场勘察并上报网改项目。当事人表示理解。 |
| 53 |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  | 西宁市大通回族土族自治县群众反映，其居住地频繁停电已持续1个月，联系供电企业未解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 |  | 经核实，反映事项属实。因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强巡检，提高事故抢修能力，及时告知当事人停电计划。经沟通解释，当事人表示满意。 |